### ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30,67 Жилищного кодекса РФ)

Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны:
1. Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы. 
2. Проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги прибором пользоваться нельзя. 
3. По окончании использования газом закрыть краны на приборах и перед ними. 
4. При неисправности газового оборудования вызвать работников по телефону 04. 
5. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть краны на приборах, перед приборами. Открыть форточки, вызвать аварийную службу 04. 
6. Допускать в квартиру работников ОАО «Волгодонскмежрайгаз» для осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов в любое время суток (постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. № 307) 
7. Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов.) Гибкий шланг должен быть сертифицирован. 
8. Не закрывать краны газовых стояков в квартирах первого этажа. 
9. Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами. 
10. Ремонт газового оборудования производится работниками ОАО «Волгодонскмежрайгаз» на платной основе.
Администрация города Волгодонска напоминает, что:
Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и замена газовых приборов;
Пользования неисправности газовыми плитами, водонагреватели;
Применение открытого огня для обнаружения утечки газа;
Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженными газами
Может привести к взрыву газа и пожару в квартире и разрушению дома!!!
Услуги по перестановке, замене газовых приборов Вам окажет 
ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (телефон: – 04; 8(8639) 22-47-69)